评 比 文 件

项目编号：TC259D0B5

项目名称：精密超声喷涂设备采购项目（第二次）

采购人：哈尔滨工业大学重庆研究院

采购代理机构：中招国际招标有限公司

二〇二五年四月

目   录

第一章 评比邀请书	- 2 -

第二章 评比供应商须知	- 5 -

第三章 合同条件、格式	- 18 -

第四章 技术服务需求及说明	- 26 -

第五章 评比响应文件格式	- 26 -

第六章 评审办法	- 44 -

第一章  评比邀请书

中招国际招标有限公司（以下简称：采购代理机构）受哈尔滨工业大学重庆研究院（以下简称：采购人）的委托，对“精密超声喷涂设备采购项目（项目编号：TC259D0B5）”组织第二次评比采购，欢迎有资格的供应商参加本项目的评比。

1．项目名称：精密超声喷涂设备采购项目（第二次）

2．项目概况：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 最高限价（万元） | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密超声喷涂设备 | 1套 | 50.00 | 合同签订后的1个月内 | 采购人指定地点（重庆） |
| 备注：响应产品必须为中国大陆境内生产的。 |  |  |  |  |  |

采购预算：50.00万元;  具体要求见本评比文件第四章内容。

3．供应商资格要求：

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求，包括：
　　3.1.1具有独立承担民事责任的能力；
　　3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
　　3.1.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
　　3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
　　3.1.5参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.1.6符合法律、法规规定的其他条件。

3.2满足本项目的特定资格要求：无。

4．评比文件的获取：

4.1供应商应通过“行采家”（https://www.gec123.com）登记加入“供应商库”。凡有意参加评比的供应商，请在“行采家”（https://www.gec123.com）网上下载本项目评比文件、评比文件发售登记表以及图纸、澄清等开标前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有评比内容。

4.2评比文件发售期：2025年4月28日--2025年5月6日17时00分。

4.3评比文件费：300元/份（售后不退）

4.4购买评比文件方式：在评选文件发售期内，供应商将评比文件购买费用汇至以下账户，并将评比文件汇款凭证(汇款时须注明项目编号：TC259D0B5），填写《评比文件发售登记表》发送至zhangpeijie@cntcitc.com.cn。购买发票（电子发票）采购代理机构将发送至供应商《评比文件发售登记表》上留存的邮箱中。

户  名：中招国际招标有限公司重庆分公司

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆两江分行

账  号：3100020219200339271

联行号：102653000110

4.5在评比文件发售期内购买了评比文件的供应商，其响应文件才被接收。

5. 响应文件递交开始时间：2025年5月8日14时00分（北京时间），逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，恕不接收。

6．评比开始时间：2025年5月8日14时30分（北京时间），届时请参加评比的供应商出席评比仪式。

7．评比及响应文件递交地点：重庆市渝北区黄山大道中段53号5-1（双鱼座A栋5楼，中招国际招标有限公司重庆分公司）

8. 评比的有关规定

8.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动。

8.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

8.3响应费用：无论评选结果如何，供应商参与本项目评比的所有费用均应由供应商自行承担。

8.4本项目不接受联合体参与响应，否则为无效响应。

8.5本项目不接受合同分包，否则为无效响应。

8.6参照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与本项目采购活动。

9．评分方法：综合评分法

10．采购人：哈尔滨工业大学重庆研究院

联系人： 车学军

电话：13688150241

技术负责人：卢松涛

电话：18846114045

地址：重庆市渝北区协同大道辅路联合产业孵化基地4号楼哈尔滨工业大学重庆研究院

11．采购代理机构：中招国际招标有限公司

地址：北京市海淀区学院南路62号院1号楼6层（601-615室）、9层（903-915室）

中招国际招标有限公司重庆分公司

地址：重庆市渝北区黄山大道中段53号5-1双鱼座A栋5楼

联系人：胡元  张裴婕

电话：023-68881331-9110

2025年4月28日

第二章 评比供应商须知

评比供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 具 体 信 息 或 数 据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：精密超声喷涂设备采购项目（第二次） 项目编号：TC259D0B5 |
| 2 | 1.2 | 采购人：哈尔滨工业大学重庆研究院 采购人地址：重庆市渝北区协同大道辅路联合产业孵化基地4号楼哈尔滨工业大学重庆研究院 |
| 3 | 1.4 | 交货时间：详见评比公告 |
| 4 | 3.1 | 合格评比供应商必须同时满足下述资格条件： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求，包括： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）符合法律、法规规定的其他条件。 2.满足本项目的特定资格要求：无 |
| 5 | 5.1 | 服务现场考察：由供应商自行考察并自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。（地址：重庆市渝北区协同大道辅路联合产业孵化基地4号楼哈尔滨工业大学重庆研究院） |
| 6 | 7.1 | 评比文件澄清截止时间：评比响应文件递交截止时间3日之前。 |
| 7 | 11.1 | 评比有效期：自评比响应文件递交截止之日起算90日历日。 |
| 8 | 12.1 | 评比保证金：本项目不涉及 |
| 9 | 13.1 | 评比响应文件的份数：正本1份，副本2份，电子文档1份（推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）。 |
| 10 | 15.1 | 评比响应文件递交截止时间：2025年5月8日14时30分（北京时间） 评比响应文件递交地点：重庆市渝北区黄山大道中段53号5-1（双鱼座A栋5楼，中招国际招标有限公司重庆分公司） |
| 11 | 18.1 | 评比时间：2025年5月8日14时30分（北京时间） 评比地点：重庆市渝北区黄山大道中段53号5-1（双鱼座A栋5楼，中招国际招标有限公司重庆分公司） |
| 12 | 23.1 | 评审办法：综合评分法。 |
| 13 | 付款方式 | 1.合同签订后20个工作日内，成交供应商向采购人提交申请，采购人以转账方式向成交供应商支付合同总额的30%作为预付款； 2. 成交供应商按采购合同交货，在发货前，成交供应商向采购人提交申请并出具全额增值税专用发票，采购人以转账方式向成交供应商支付合同总额的60%合同款项。 3.设备在验收合格之日，当天运行无大的问题，成交供应商向采购人提交申请，采购人在15个工作日内以转账方式向成交供应商支付合同总额的10%合同款项。 注：采购合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。 |
| 14 | 代理服务费计算 | 参照“计价格[2002]1980号”、“发改价格[2011]534号”文件所列的“货物类”收费标准按差额累进方式计算。由成交人支付。 户 名：中招国际招标有限公司重庆分公司 开户行：中国工商银行股份有限公司重庆两江分行 账 号：3100020219200339271 联行号：102653000110 |
| 15 | 报价要求 | 本项目响应报价为人民币报价。 响应报价指成交人将响应产品送达采购人指定地点并安装调试完成直至最终验收合格及质保期内的所有费用，包括：产品价（出厂价或销售价）、运至采购人现场的运输费（含装卸费）、保险费、伴随货物交运、设备安装、调试费、人员费、质保费、培训费、安全措施费、企业管理费、验收、利润、招标代理服务费和各种应纳的税费、一切可预见和不可预见的、合同明示或暗示的应由供应商承担的一切责任、义务和风险费用。由供应商结合自身实力、市场行情自主合理报价，供应商必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。合同履行期间不因其他因素变化（如市场因素、国家政策变化等）而作调整。 |
| 16 | 知识产权 | 采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。 供应商不得泄露采购人所提供的属于国家秘密的信息和数据；未经采购人书面许可，不得使用或者以其他方式给任何第三方提供本项目的相关信息和数据。 |

一、总  则

- 概述

  - 适用范围：本评比文件仅适用于第一章“评比邀请书”中所述项目。

  - 定义：

1.2.1本项目：系指精密超声喷涂设备采购项目（第二次）。

1.2.2采购人：系指哈尔滨工业大学重庆研究院。

1.3  交货地点：采购人指定地点（重庆）

1.4  交货时间：满足本须知前附表中第3项

- 评比范围

2.1详见第四章技术服务需求及说明

- 评比供应商的资格

3.1参加本次服务项目评比的评比供应商必须满足本须知前附表中第4项的资格要求

3.2评比供应商必须向代理机构购买评比文件并登记备案，未向代理机构购买评比文件并登记备案的潜

在评比供应商均无资格参加本次评比。

3.3评比供应商应遵守国家法律法规及采购人相关规定。

3.4本项目评比不接受联合体形式的评比。

3.5本项目评比不接受合同分包。

- 评比费用

4.1 评比供应商在评比过程中发生的一切费用，无论成交与否，均由评比供应商自负。

- 现场考察

5.1评比供应商应按照本须知前附表中第5项规定的时间和地点，参加由评比方统一组织的现场考察，

了解项目情况，自行负责、获得有关编制评比响应文件和签订服务合同所必需的一切资料。

5.2评比供应商考察现场以后，将被认为已经对项目的总体情况、服务工作难度、条件及当地的有关情

况获得了解，并认为评比供应商已充分了解了自己成交后有可能承担的风险、责任和义务，评比供应

商未按时派人参加现场考察的，视为自动放弃该权利，在评比、合同签订及履行时不得以不熟悉项目

情况为由提出相关要求。

5.3考察现场过程中，评比供应商及其代表可能会对其自身或对第三方造成的人身伤害、财产损失或损

坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用，必须由评比供应商及其代表自行承担。

5.4 在现场考察过程中，评比供应商只许委派1-2名代表参加，并严格遵守评比方提出的纪律要求。

二、评比文件

- 评比文件的内容

6.1评比文件除本款下述内容外，还包括所有按照本须知第7.1款和第8条发出的澄清/修改补充文件。

- 评比邀请书

- 评比供应商须知

- 合同条件、格式

- 技术服务需求及说明

- 评比响应文件格式

- 评审办法

6.2评比供应商应仔细阅读评比文件，并按照评比文件的规定格式编制评比响应文件，凡与评比文件的

规定有重大不符的评比响应文件，将被视为无效评比，不予进入详细评审。

- 评比文件的澄清和解答

7.1评比供应商可以在本须知前附表中第6项规定的时间之前，对评比文件的有关事宜以书面形式（加

盖公章）提请采购人予以澄清，采购人将通过书面形式向所有获得评比文件的评比供应商进行澄清

（答复中不注明问题的来源）。

- 评比文件的修改

8.1采购人在评比截止日期3个工作日之前，可因任何原因，以补充通知的方式对评比文件进行修改。

这种修改可能是采购人主动做出的，也可能是为了解答评比供应商疑问而做出的，采购人发出的所有

的澄清/修改补充通知应视为评比文件的组成部分。

8.2采购人发出的补充通知若前后存在不一致，以后发者为准。

8.3为便于评比供应商在合理的时间内，按照澄清/补充通知提出的要求编制评比响应文件，采购人可

以在适当的时候延长评比截止期，采购人和评比供应商相应的权利与义务亦应随之延长。

8.4评比供应商应在收到澄清/修改补充通知后24小时内以书面形式（加盖公章）向采购人确认收悉。

三、评比响应文件的编制

- 评比响应文件的内容

9.1评比供应商编写的评比响应文件，应至少包括但不限于下列各项内容：

9.1.1评比函；

9.1.2 评比报价明细表

9.1.3评比供应商基本情况表；

9.1.4交货人员构成；

9.1.5资质证明文件：

(1) 法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）

(2) 法定代表人身份证明书（格式）

(3) 法定代表人授权委托书（格式）

(4) 基本资格条件承诺函（格式）

(5) 评比文件要求的其他资格证明文件。

（说明：以上除注明须提供原件的文件以外，均需提供清晰复印件并加盖公章，评比供应商必须保证其真实有效，如有伪造或不实，将导致其评比响应文件被拒绝）

9.1.6技术响应偏离表

9.1.7商务响应偏离表

9.1.8其他认为应该提供的资料

9.2本评比文件应符合以下要求：

9.2.1本评比文件要求的或评比供应商认为有必要提供的其他资料，可根据所提供资料的内容和性质列

入上述各部分的文件中。

9.2.2评比供应商应使用评比文件提供的评比响应文件格式，表格可以按同样格式扩展。

9.2.3评比响应文件应印刷清晰整洁，编制目录，注明页码，以便查阅。

9.2.4评比响应文件、评比交换的文件和往来信函应采用简体中文。除非评比文件另有规定，计量单位

应使用中华人民共和国法定计量单位。

9.2.5评比供应商应详细阅读评比文件的全部内容。评比响应文件必须对评比文件中的内容作出实质性

和完整的响应，如果评比响应文件填报的内容资料不详，或没有对评比文件中的内容作出实质性和完整的响应其后果将由评比供应商自己负责。

- 评比报价说明

10.1除非本评比文件或补充/澄清通知另有规定，评比范围应包括本须知所述的全部内容，评比供应商

的报价应是按照国家相关规定，实施评比范围内全部服务内容所需的全部费用。

10.2对于评比供应商在评比报价中没有进行报价的项目，并且该项目在评比文件中并没有明确提出免

除评比供应商的服务义务，评比供应商将视为该服务项目的价格已包含在评比报价中，或由评比供应

商免费提供该服务。

10.3计费方式在委托范围内采用包干制，具体详见本须知前附表中第15项。评比供应商必须综合考虑

本项目的具体情况、评比供应商自身实力、市场竞争因素规定发生调整的情况，按照评比文件规定的格式和内容进行报价。

10.4评比价格均采用人民币币种报出。

10.5评比供应商对评比报价若有说明应在评比报价信显著处给予注明，只有评比时唱出的报价和优惠

条件，在评审时才会予以考虑。本项目不接受可选择的评比方案和报价。任何有选择的或可调整的评

比方案和报价将被视为非响应性响应而被拒绝。

10.6评比供应商评比报价超出预算价的评比将被拒绝。

11.  评比有效期

11.1评比有效期为评比之日后本须知前附表中第7项所述的日历日。在此期间内，所有评比响应文件

均保持有效。

11.2在原定评比有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可适当延长评比有效期，并及时通知评比

供应商。

12．评比保证金（本项目不涉及）

12.1评比供应商在递交评比响应文件之前必须向采购人交纳本须知前附表第8项所述金额的评比保证

金。

12.2评比保证金有效期应与评比有效期保持一致。

12.3评比供应商若依据本须知第11条的规定延长了评比响应文件有效期，评比保证金的有效期也相

应延长；若评比供应商不同意延长评比有效期而放弃评比，评比代理机构将在原评比保证金有效期内

退还其评比保证金。对于未能按要求提交足额评比保证金的评比响应文件，可视为不响应评比文件而

予以拒绝。

12.4成交人的评比保证金将在成交人按规定与评比供应商签订合同之后5个工作日内无息返还；未成

交评比供应商的评比保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内无息返还。

12.5评比供应商如有下列情况，其评比保证金将不予退还：

12.5.1评比供应商在评比有效期内修改或撤回其评比响应文件；

12.5.2串通作弊、哄抬标价；

12.5.3成交的评比供应商未能在规定的期限内与评比供应商签订合同；

13．评比响应文件的签署

  - 评比供应商应按本须知第9条规定内容与格式向采购人送交评比响应文件，响应文件为正本一份，

副本两份，电子文档一份（推荐采用光盘或U盘为电子文档载体），当正本与副本或电子文档有不一致之处时，以正本为准。评比响应文件的副本可为正本的复印件。

  - 在评比响应文件的正本中，评比文件第五章评比响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规

定签署或盖章。

  - 全套评比响应文件应无涂改和行间插字，若有改动，无论何种原因所造成，都应由评比供应商的

法定代表人或其授权的代理人或自然人在改动处签字。

  - 评比响应文件应严格按照评比文件规定的顺序装订成册并编制目录，由于编排混乱导致评比响应

文件被误读或查找不到，视为评比供应商的责任。

  - 评比响应文件应严格按照评比文件的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无

相应内容可填写“无”、“无相应指标”等明确的回答文字。

  - 评比报价信为在评比仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。评比供应商

必须保证评比响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评审委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

四、评比响应文件的递交

14.  评比响应文件的装订、密封和标记

评比供应商应将评比响应文件按照本须知第9条规定的内容和顺序进行编排。

14.1评比响应文件为正本、副本及电子文档并注明“正本”、“副本”、及“电子文档”字样。然后

将所有评比响应文件统一封装在一个封套中，封口处需加盖评比供应商公章。

14.2在评比响应文件外层封套上均应注明下列识别标志：

- 项目名称；

- 项目编号；

- 评比响应文件递交地点；

- “   年   月   日     时（北京时间）评比，此时间以前不得开启”的字样并加盖评比供应商公章

14.3如果评比响应文件没有按本须知第14条的有关规定进行标记和密封，采购人将不承担评比响应

文件错放或提前开封的责任。

15.  评比响应文件的递交

15.1评比供应商必须按评比邀请书和本须知前附表第10条中规定的地点，在规定的时间内将评比响

应文件送达。

16.  迟到的评比响应文件

16.1采购人对于迟到的评比响应文件将不予接收，并退还评比供应商。

17.  评比响应文件的修改与撤回

17.1评比供应商在递交评比响应文件以后，在规定的评比截止时间之前，可以书面形式向采购人递交

请求修改其评比响应文件的通知。但在评比截止以后，不能修改评比响应文件。

17.2评比供应商修改后的评比响应文件或撤回通知，应按本须知第13条和第14条的规定编制、签

署、密封、标志和递交。

17.3在评比截止时间与评比文件中规定的评比有效期终止日之间的这段时间内，评比供应商不能撤回评

比响应文件，否则其评比保证金将被没收。

五、评比与评审

18.  评比

18.1代理机构将按照评比邀请书及本须知前附表中规定的时间和地点举行评比会议。

18.2评比会议将邀请所有评比供应商参加，评比当天评比供应商代表应签名报到，以证明其出席评比

会议。评比供应商未派代表出席评比会议，将视为默认评比结果。

18.3按规定提交合格的撤回通知的评比响应文件不予开封，并退回给评比供应商。

评比响应文件有下列情况之一的，采购人不予接受：

1）评比响应文件逾期送达的；

2）评比响应文件未进行密封的。

18.4评比程序：

- 评比会议将由代理机构组织并主持；

- 评比供应商代表或公证监督机构将检查评比响应文件的密封情况；

- 经确认无误，由工作人员当众拆封，宣读评比供应商名称、评比报价、修改内容（如有）以及

采购人认为适当的其他内容；

- 按规定提交合格撤回通知的评比响应文件不予开封；

- 由代理机构整理评比记录并由评比供应商代表现场签字确认。

19.  评审委员会与评审

19.1代理机构将按照采购人相关管理办法组建评审委员会。

19.2评审由评审委员会负责，对所有评比响应文件的评估都将采用相同的程序和标准。

- 初步审查

20.1资格性审查

| 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供基本资格条件承诺函（见本评比文件第五章的格式文件） |
|  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） |  |
|  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 本项目的特定资格要求 |  | 无 |

注：参照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行。供应商可于递交响应文件截止日期前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

20.2符合性审查。

评审委员会应当对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足评比文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 按本评比文件“第五章 评比响应文件格式”要求签署或盖章。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个方案响应。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在最高限价内报价且只有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合评比文件要求。 |
| 3 | 评比文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对评比文件“第四章 3.商务要求“的全部内容作出响应或承诺。 |
|  |  | 响应有效期 | 响应有效期为评比截止时间起90天。 |

20.3在评比采购中，出现下列情形之一的，应予拒绝：

1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2）评比供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

20.4评审委员会将审查每一评比响应文件是否对评比文件提出的所有实质性要求和条件做出响应，未能

通过资格性审查或未能在实质性上响应的评比，将按无效处理。只有通过初步审查的评比响应文件才能

进入下一步评审程序。

20.5评审委员会根据评比文件要求，审查并逐项列出评比响应文件的全部偏差。下列情况属于重大偏

差：

- 评比响应文件内容不完整的；

- 评比供应商资格不符合评比文件要求的；

- 评比响应文件没有法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）的签署或加盖公章；

- 评比响应文件中附有采购人不能接受的条件或对合同中约定的采购人和评比供应商的义务有重大的限制，且纠正这些偏差将会对其他实质上响应评比文件要求的评比供应商的竞争地位产生不公正的影响；

- 不符合评比文件规定的其他实质性要求。

- 相应评比文件有上述情形之一的，即构成未对评比文件做出实质性响应，将按无效处理，不允许评比供应商通过修改或撤消其不符合要求的偏差，使之成为具有响应性的评比。

21．错误的修正

21.1对于实质上符合评比文件要求的评比响应文件，评审委员会将对其报价进行校核，并对有算术性

差错的给予修正。修正的原则为：

    - 如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

    - 当单价与数量的乘积与合价之间不一致时，通常以标出的单价为准。除非评审机构认为有明显的

小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

    - 当各细目的合价累计与总价不一致时，应以各细目合价累计数为准，修正总价。

21．2按以上原则对算术性差错的修正，应取得评比供应商的同意，并确认修正后的最终评比价。如

果评比供应商拒绝确认，则其评比响应文件将不予评审，评委会有权宣布其评比无效。

21．3评审委员会发现评比供应商的报价明显低于其他评比报价，使得其评比报价可能低于其成本

的，将要求该评比供应商做出书面说明并提供相关证明材料。评比供应商如不能合理说明或不能提供

相关证明材料的，由评审委员会认定该评比供应商以低于成本报价竞标，其评比将按无效处理。

- 评比响应文件的澄清

评审阶段，评审委员会认为需要时，可要求评比供应商现场澄清其评比响应文件中的问题，或者

要求补充某些资料，对此，评比供应商不得拒绝。

23．评比响应文件的评价与比较

23．1本项目采用综合评分法进行评审，具体评审办法及标准详见第六章。

23．2评委会各成员独立对每个有效响应（通过资格性检查、符合性检查的供应商）的文件进行评价、

打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名

前三的供应商为本项目（分包）成交候选供应商，排名第一的为第一成交候选供应商。

六、合同的授予

24．合同授予的条件

24．1采购人将把合同授予按本须知第23条规定评选出的评比供应商。

24．2采购人不承诺将合同授予报价最低的评比供应商。

25. 接受和拒绝评比的权利

在成交通知书发出之前，采购人有权接受或拒绝任何评比，宣布无效或拒绝所有评比，并对由此而

引起的对评比供应商的影响不承担责任，也不解释原因。

- 成交通知书

26.1评审结束后且成交供应商确定后，采购代理机构将在中国政府采购网站公示。公示期一个工作日；

公告内容包括采购项目名称、询比小组成员名单、采购代理机构联系人和电话。

26.2结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

26.3《成交通知书》是合同文件的组成部分。

26.4成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

- 签订合同

27．1成交供应商应在成交通知书发出后20天内，根据评比文件和成交人的评比响应文件与采购人签

订采购合同，采购人和成交供应商不得另行订立背离合同实质性内容的其它协议。

27．2合同按照本评比文件提供合同范本签订，采购人可按评比文件及其澄清（补遗）文件、成交人的响应文件和承诺进行修改。评比文件及其澄清（补遗）文件、响应文件和承诺是合同不可分割的部分。

七、其他

- 需要补充的其他内容：本须知前附表。

第三章 合同格式

采购合同

甲 方（买方）：

乙 方（卖方）：

签订时间：    年  月  日

签订地点：

合同编号：

采购合同

甲方（买方）：

法定代表人：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

电子邮箱：

乙方（卖方）：

法定代表人：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

电子邮箱：

经甲乙双方平等协商，本着自愿、平等、互利的原则，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律规定，订立本合同如下：

第一条 货物名称、品种、规格、质量和技术资料

| 序号 | 货物名称 | 品种/品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

特别说明：

1. 货物的质量标准，按照下列第【  】项执行。

（1）按照                     标准执行（须注明按国家标准、行业标准、企业标准，如标准代号、编号和标准名称等）。

（2）按样本，样本应封存于甲方                （注明样本封存及保管方式）。

（3）按双方商定的要求执行，具体见合同附件：附件1：                。

2. 技术资料

（1）乙方应将与货物相关的技术资料，包括并不限于目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等交付给甲方。

（2）若乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中出现损毁，乙方应自收到甲方通知后   天内将完整的技术资料交付给甲方。

3. 货物包装物的供应

包装物随货物出售，由乙方负责货物包装物供应，应采用本行业通用的方式或国家标准进行包装，且该包装应符合国家有关法律、法规的规定，该包装物价格含在销售价格当中。乙方应提供货物运至合同规定的交货地点所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。

第二条 交货规定

1. 交货方法：由乙方送货。乙方在送货前【 】天内，应向甲方报送书面的交货计划，以便甲方提前做出安排。

2. 运输方式：由乙方自行选择运输方式，运输及保险费用由【乙方】负担。货物交付给甲方之前，货物相关全部风险由乙方承担。

3. 交货地点：                    （甲方指定的地点）。

4. 交货日期：乙方应在本合同签订后【  】天内完成所有货物的交付；在甲方确认收货后【  】天内，乙方应完成所有货物的安装和调试服务工作，并附上双方约定的、记录货物相关事项的资料。

5. 当乙方不能按时交付全部或部分的货物，或者存在这种可能性时，乙方应及时将原因及预定交货日期书面通知给甲方，并按照甲方的指示，迅速制定必要的对策。

6. 所有货物交付且安装、调试完毕后【  】天内，乙方应为甲方提供现场集中培训（不少于1次，甲方不限人数），培训内容包括货物的原理、方法、管理、维护等。

第三条 验收方法

1. 所有货物由乙方送到交货地点，在甲方确认收货后【  】天内，乙方应完成所有货物的安装和调试服务工作。经甲方验收合格的，签署竣工验收单，验收单一式贰份，双方各执壹份。如乙方未按约定到甲方指定地点参加检验的，应视为乙方对甲方单方检验的结果予以确认。验收标准执行合同规定的货物质量标准。

如发现乙方所交的货物及项目工程有任何不符合合同规定之处，应做好记录，并由双方代表签字，作为甲方向乙方提出维修或退换货的依据，乙方应在甲方提出维修、补足或更换要求之日起【  】天内进行维修、补足或更换，相关费用由乙方承担。

验收报告仅证明乙方所提供的货物及项目工程截至出具验收报告之日时可以按合同要求予以接受，但不能视为乙方对货物及项目工程存在的潜在缺陷所应付的责任的解除。此验收报告不作为对货物及项目工程内在质量认定的依据。

2. 乙方所提供的货物及项目工程应充分满足甲方使用的要求,确保供货货物的尺寸、规格、质量符合合同规定，甲方发出的询价函与乙方发出的报价书中规定的内容与合同具有同等的约束力。本合同内的货物质量保证期为【  】个月，自验收通过之日起计算。质量保证期间如货物出现质量问题，甲方有权要求乙方维修或退换货，乙方应在接到甲方通知后【 】天内免费派人维修、退换符合质量要求的货物。

第四条 合同价格与支付方式

1. 合同金额：本合同总价（已含税）为￥        （大写：          ）。

该价格应包含货物价格、通关费、包装费、物流费、装卸费、保险费、在甲方指定场所的安装调试费、必要的培训费以及增值税等一切费用。在乙方完全履行本合同下全部义务的情形下，除非另有书面约定，否则合同金额是甲方应当向乙方支付的全部费用。

2. 支付方式：

（1）本合同签订之日起【   】个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的【    】，即人民币￥        （大写：          ）。

（2）乙方按合同要求供货，在发货前，向甲方提出申请，甲方向乙方支付合同总价的【    】，即人民币￥        （大写：          ）。甲方在向乙方支付该笔货款前，乙方应向甲方开具合同总价金额的增值税专用发票。

（3）设备运行验收无问题，甲方向乙方支付合同总价的【   】，即人民币￥        （大写：          ）。如甲方在该期间提出的索赔、赔偿、维修或退换货等义务，乙方应配合完成，否则甲方有权拒绝支付该笔款项。

（4）甲方可以选择通过现金、转账、银行承兑等付款方式向乙方支付货款，乙方对此予以认可。乙方的开户银行、账户名称、银行账号以本合同提供的为准，如有变更，乙方应在合同规定的相关付款期限十天之前以书面方式通知甲方并加盖财务专用章。如未正确依照上述规定执行而影响相关款项的支付，则由此产生的责任由乙方自负。

第五条 质量保证及维护

1. 质保期：验收合格之日起【   】个月为免费质保期。

2. 在质保期内，如果货物存在缺陷，包括潜在的、非显而易见的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在发现该情况之日起【  】天内以书面形式通知乙方，要求乙方免费更换有缺陷的货物或部件。乙方应在收到甲方通知后【  】天内免费更换有缺陷的货物或部件，相关费用由乙方承担。

3. 若甲方向乙方提出维修要求，乙方应在【  】个工作日内响应，在【  】个工作日内完成维修。

4. 如果乙方在收到通知后没有按期维修、弥补缺陷、更换货物或部件，甲方可要求乙方承担违约责任，包括但不限于退货、索赔，由此引发的风险和费用由乙方承担。

5. 如果乙方交付甲方的货物是来自于第三方的产品，乙方应向甲方提供其与该第三方签订的享有完全质量保证、保修和维修权利的合同文件副本。

6. 质保期届满后，乙方负有终身维护的义务，并承诺以最低优惠价格收取维修费。

第六条 权利侵害的防止

1.乙方保证，交付的商品不存在任何违反相关的法律法规、政府指令或政策等或侵犯了第三者的合法权利（包括但不限于知识产权）的情况。

2.如存在上述情况，乙方必须事前通知甲方，并应负责解决由此而产生的侵权纠纷。

3.乙方违反本条第1款的保证，而与第三方产生纠纷时，应对由此而引起的纠纷承担所有的法律责任，并承担甲方因此造成的全部损失，甲方对该纠纷不承担任何责任、损失及费用。

如果货物或货物的任何部分，因最终裁决构成侵权，其使用被限制，乙方应自担费用并主动做出相应的安排；或为甲方获取继续使用受指控侵权的货物或货物的某一部分的权利；或用不会造成侵权的同等技术水平的货物更换。同时，乙方应按照本合同总金额【20%】向甲方支付违约金，且不能免除乙方履行本合同的义务。

第七条 保密条款

1. 无论合同是否成立，任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密负有保密义务。

2. 除非法律、法规另有规定或得到本合同另一方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密和国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密和国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众所知悉的信息之日止。

第八条 双方责任

（一）甲方责任

1. 甲方无正当理由违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

2. 甲方应按规定日期向乙方付款。如果无特殊原因逾期付款，应就逾期付款部分按照全国人民银行间同业拆解中心公布的贷款市场报价利率向乙方支付违约金。

（二）乙方责任

1.乙方未在本合同约定的期限内支付履约保证金的，甲方有权要求解除本合同或要求乙方继续履行本合同，并可要求乙方承担合同总价【20%】的违约金。

2.乙方逾期交货的，每延期一天，乙方应向甲方承担合同总价【0.5%】的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

3.乙方在合同约定的交货日期届满后【15】天内仍不能交货的，甲方有权解除合同，且乙方应向甲方支付合同总价【20%】的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

4.因乙方原因造成项目工程逾期竣工验收的，每延期一天，乙方应向甲方承担合同总价【0.5%】的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

5. 质量保证期内，乙方每次逾期维修或退换货的，每延期一天，应按本合同总价【0.5%】向甲方支付违约金。乙方逾期维修超过【15】天的，甲方有权自行或委托第三方维修，因此发生的费用直接从预留的质保金中抵扣，不足部分甲方有权继续向乙方追偿。乙方逾期退换货超过【15】天的，甲方有权解除合同，且乙方应向甲方支付合同总价【20%】的违约金。

（三）其他

守约方为维护自身合法权益合理支付的律师费、公证费、保全费、诉讼费等由违约方承担，违约方应据实向守约方支付。

第九条 不可抗力与责任免除

1. 不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他事件。

2. 任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后【5】日内以书面形式向另一方提供详细情况报告、证明材料及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。

3.合同双方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同。

4．因甲方采购经费被冻结、收回或未按时划拨，致使甲方无法按合同约定期限付款的，乙方同意免除甲方逾期付款责任，双方另行协商付款期限。

第十条 争议解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应首先协商解决；无法协商解决的，任何一方应当通过诉讼解决。通过诉讼解决的，应当向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十一条 合同的解释和法律适用

1. 任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则,依照本合同签订时有效的中国法律、法规以及通常的理解进行。

2. 本合同中以“天”表述的时间期限均指自然天。

3. 对本合同的任何解释均应以书面作出。

4. 本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

第十二条 送达

1. 本合同项下任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同文首约定的地址、联系人和通信终端。一方当事人变更名称、地址、联系人或通信终端的，应当在变更后【5】日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

2. 本条第一款约定的地址、联系人及电子通信终端亦为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院的法律文书送达地址，人民法院的诉讼文书（含裁判文书）向合同任何一方当事人的上述地址送达的，视为有效送达。当事人对电子通信终端的联系送达适用于争议解决时的送达。

3. 合同送达条款与保密条款、争议解决条款均为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响。

第十三条 合同生效

本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章或合同章后生效。

第十四条 其它事项

1. 合同如有未尽事宜，须经双方共同友好协商，作出补充规定，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

2. 本合同附件：附件1：                             ，为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3.本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

（以下为签署页，无正文）

签 署 页

| 甲方：(章) 地址： 法定代表人或授权代表人： 项目负责人： 开户银行： 银行账号： 税号： 电话、传真： 邮政编码： 签订日期（甲方）： | 乙方：(章) 地址： 法定代表人或授权代表人： 项目负责人： 开户银行： 银行账号： 税号： 电话、传真： 邮政编码： 签订日期（乙方）： |
| --- | --- |

后附：技术协议书

第四章 技术服务需求及说明

1.采购内容

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密超声喷涂设备 | 1套 | 50.00 |

2.项目技术及质量要求

2.1核心技术指标

| 序号 | 核心技术指标 |
| --- | --- |
| 1 | 高频和低频两个超声波喷头，低频喷头频率范围不超过：40-45kHz，高频喷头频率范围不超过：105kHz-125kHz |
| 2 | 超声喷头输液方式为中心通液，非外部引流方式 |
| 3 | 喷头雾化能力：最低雾化功率小于0.5W，1W功率下雾化流量不低于20ml/min |
| 4 | 喷涂均匀度：涂层平均厚度不超过3微米的情况下，均匀度>95% （供应商响应时提供涂层厚度均匀性测试报告复印件） |
| 5 | 喷头雾化粒径D50不超过40微米（供应商响应时提供第三方检测机构出具的检测报告复印件） |
| 6 | XYZ三轴伺服运动系统及运动控制器，运动重复定位精度0.04mm； |
| 7 | 最大有效喷涂面积550mm*550mm |
| 8 | 涂料性质：最大粘度25cps；最大悬浮颗粒直径10-20微米 |
| 9 | 内置嵌入式双泵恒流注射泵，自动抽液送液，可18小时不间断稳恒供液。单个注射器容积不超过25ml |
| 10 | 注射器可升级为超声波或磁力搅拌注射器，且注射器容积不超过25ml |
| 11 | 缺液及输液管中气泡检测，使用非接触式超声波检测，缺液或有气泡时可报警或提示。 |
| 12 | 配备真空吸附加热基板，对柔性基材进行吸附固定并加热 |
| 13 | 双泵恒流，双泵双头喷涂可切换 |
| 14 | 彩色触摸屏控制，触摸屏尺寸不小于8英寸 |
| 15 | 设备可存储喷涂工艺，工艺存储数量不少于500条 |

2.2一般技术指标

| 序号 | 一般技术指标 |
| --- | --- |
| 1 | 喷头材质:TC4钛合金 |
| 2 | 喷雾流量 (ml/min):1- 20 |
| 3 | 超声波控制器：多核数字处理器，控制精度0.01W。超声功率可调节。 |
| 4 | 环境温度(°C)： 0-60 |
| 5 | 设备体积不超过：2090*1750*2190mm |
| 6 | 可实现圆形喷涂轨迹 |
| 7 | 可自定义多种轨迹喷涂 |
| 8 | 喷头工作过程中无需气体或液体冷却 |

3.商务要求

3.1交货期、交货地点及验收方式

3.1.1交货期：合同签订后的1个月内交货并完成安装调试。如超过上述时间，由成交人承担一切责任，并向采购人赔偿所造成的损失。

3.1.2交货地点：采购人指定地点（重庆）

3.1.3验收方式：

- 货物到达现场后，成交人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，确认开箱验收合格后，双方签字确认。

- 成交人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交人负责调换、补齐或赔偿。

- 成交人应提供完备的技术资料、装箱清单、合格证等，免费提供设备的安装、调试、试运行。设备须依据本技术规格要求、并按供应商和用户双方签订的技术协议进行验收，验收合格条件如下：

- 产品技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

- 产品交付清单及产品合格证各一份、装箱单、设备使用说明书各一份、全套技术资料等。

- 供应商交付前需确保系统已安装调试正常可使用，在系统试运行期间无重大问题，所出现的问题得到解决，并运行正常。

- 在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

- 在用户所在地完成设备的安装、调试后，双方进行最终验收，所有性能指标经考核符合要求后，才作为最终验收，双方签署验收合格报告。

- 成交人提供的货物未达到评比文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

- 采购人需要制造商对成交人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

- 包装箱应用新的坚固材料制成，适合长途运输，能空运、陆运和整体吊装，能防潮、防锈、防震；货物包装外表面应有产品标志，包括制造厂名、产品名称、产品型号或标记、制造日期或编号，包装必须经过减震处理，包装箱上应有对应运输标记，货物拆封前包装不得破损。货物包装材料归采购人所有。

3.2质量保证及售后服务

3.2.1产品质量保证期

- 供应商应明确承诺：质量保证期1年，从验收合格之日起开始计算，终生维护（所有人为损坏不在保修范围内）。质保期内，供应商负责为采购人的设备提供免费维护、保养和免费更换损坏的和有缺陷的零部件，设备质保期后供应商对设备提供终身优惠的技术支持（维修人员的路费、食宿等自理）。质保期满后，供应商仍提供整机维修和系统维护服务，对于由此产生的所有费用，仅收取成本费。（若供应商有更优惠的质保期，请在响应文件中明确应答）

- 设备必须是全新未使用过的，质量合格，无损坏的，功能完整的成套设备。

- 响应产品如由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，须附制造商售后服务承诺。

3.2.2售后服务内容

- 供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

- 在保质期内，采购人遇到使用及技术问题，提供7×24小时服务，如设备出现故障，供应商接到信息后，故障响应时间不超过4小时，如有必要，48小时内到达现场解决故障，以确保产品正常工作。

- 提供设备使用技术支持；定期维护保养；设备硬件、软件有更新时根据采购人需求提供免费升级服务。

3.2.3质保期外服务要求

- 质量保证期过后，采购人遇到使用及技术问题，提供7×24小时服务，如设备出现故障，供应商接到信息后，故障响应时间不超过4小时，如有必要，48小时内到达现场解决故障，以确保产品正常工作，并应承诺提供产品上门维护服务，定期进行质量检测，免费的软件更新，并长期提供故障解决措施和其他使用技术指导，如有零件更换，只收取工本费。

- 质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商提供售后服务的，终身提供技术支持，并以优惠价维修设备、提供损坏的零件和配套件，终身服务。

3.2.4备品备件及易损件

成交人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

3.3培训

供应商在交货并完成安装调试后，提供免费的原厂技术培训，培训内容包括但不限于：设备的使用和操作规范、设备日常维护与保养方法、典型应用工艺等，确保采购人的使用人员能独立使用和熟练操作。

3.4附件、图纸及包装要求

所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

3.5其他商务要求内容

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第五章 评比响应文件格式

项目名称

评 比 响 应 文 件

项目编号：

供应商名称（盖章）：

法定代表人（或法定代表人授权代表）（签署或盖章）：

日期：  年   月   日

一、评比函

评比编号：

项目名称：

致:                  （采购代理机构名称）：

1、我们收到并研究了贵单位的评比文件，对全部评比文件予以确认，愿意按评比文件规定的内容，承担本项目的供货及技术服务，并保证严格履行我们所承诺的责任和义务。

2、我单位针对本项目的总报价为          万元，交货时间：         交货地点：        。本评比报价已考虑了所有因素，评比有效期内，评比价格保持不变。

3、我们已详细审查全部评比文件，包括修改文件（如果有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、如果我们成交，我们保证按评比文件的要求和评比供应商签订服务合同，并成立项目部，选派专业管理人员和服务人员实施服务合同。

5、我们同意从评比之日起90天内遵守本评比文件，在此期限期满之前的任何时间，本评比文件一直对我们具有约束力。

6、在制定和执行正式合同之前，本评比文件、评比响应文件连同你方书面的成交通知书，应构成我们双方之间有约束力的合同。

7、我们理解你们并不一定接受最低标报价的评比或受到的任何评比响应文件的约束，同时也理解，你方不负担我们的任何评比费用。

评比供应商：  （公章）

法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人（签署或盖章）：

地址：

电话：

传真：

日期：年 月 日

二、评比报价明细表

项目名称：                                                   单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 原产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 总计 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人（签署或盖章）：

地址：

电话：

传真：

日期： 年  月  日

注：

1．请供应商完整填写本表，必须填写所投产品的名称、规格、型号、单价、总价、品牌及产地、 制造商名称等内容。产品名称、品牌及产地、制造商名称、规格型号必须与厂家标牌一致。

2．该表可扩展。

三、评比供应商基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址、邮编、电话 |  |  |  |  |  |
| 主要业务范围 |  |  |  |  |  |
| 单位性质 |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |
| 单 位人 员 职 称 构 成 情 况 |  |  |  |  |  |
| 人员总数 | 高级职称 |  | 中级职称 | 初级职称 | 其它 |

评比供应商：     （公章）

法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人:（签署或盖章）

日期： 年 月 日

四、交货人员构成

| 计划用于本项目的主要参与人员 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 年龄 | 职务 | 职称 | 专业 | 学历 | 工作年限 |

评比供应商：     （公章）

法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：      （签署或盖章）

日期：年月日

五、资质证明文件

- 法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）

- 法定代表人身份证明书（格式）

法定代表人身份证明书

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任      （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

- 法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的评比、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署评比文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

(4)基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章或自然人签署）

年   月   日

(5)评比文件要求的其他资格证明文件。

六、技术响应偏离表

项目名称：

| # 序号 | # 文件要求 | # 响应应答 # （提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码）） | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |
| # 4 |  |  |  |
| # 5 |  |  |  |
| # 6 |  |  |  |
| # 7 |  |  |  |
| # 8 |  |  |  |

供应商：                                法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第四章 2.项目技术及质量要求”中所列的全部内容进行比较和响应。

2.该表必须按照评比文件要求如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”

3.该表可扩展；

4.附评比文件中要求提供的相关技术支撑材料。（格式自定）

七、商务响应偏离表

项目名称：

| # 序号 | # 文件要求 | # 响应应答 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 3.1交货期、交货地点及验收方式 3.1.1交货期：合同签订后的1个月内交货并完成安装调试。如超过上述时间，由成交人承担一切责任，并向采购人赔偿所造成的损失。 3.1.2交货地点：采购人指定地点（重庆） 3.1.3验收方式： - 货物到达现场后，成交人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，确认开箱验收合格后，双方签字确认。 - 成交人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交人负责调换、补齐或赔偿。 - 成交人应提供完备的技术资料、装箱清单、合格证等，免费提供设备的安装、调试、试运行。设备须依据本技术规格要求、并按供应商和用户双方签订的技术协议进行验收，验收合格条件如下： - 产品技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。 - 产品交付清单及产品合格证各一份、装箱单、设备使用说明书各一份、全套技术资料等。 - 供应商交付前需确保系统已安装调试正常可使用，在系统试运行期间无重大问题，所出现的问题得到解决，并运行正常。 - 在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。 - 在用户所在地完成设备的安装、调试后，双方进行最终验收，所有性能指标经考核符合要求后，才作为最终验收，双方签署验收合格报告。 - 成交人提供的货物未达到评比文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 - 采购人需要制造商对成交人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。 - 包装箱应用新的坚固材料制成，适合长途运输，能空运、陆运和整体吊装，能防潮、防锈、防震；货物包装外表面应有产品标志，包括制造厂名、产品名称、产品型号或标记、制造日期或编号，包装必须经过减震处理，包装箱上应有对应运输标记，货物拆封前包装不得破损。货物包装材料归采购人所有。 |  |  |
| 2 | 3.2质量保证及售后服务 3.2.1产品质量保证期 - 供应商应明确承诺：质量保证期1年，从验收合格之日起开始计算，终生维护（所有人为损坏不在保修范围内）。质保期内，供应商负责为采购人的设备提供免费维护、保养和免费更换损坏的和有缺陷的零部件，设备质保期后供应商对设备提供终身优惠的技术支持（维修人员的路费、食宿等自理）。质保期满后，供应商仍提供整机维修和系统维护服务，对于由此产生的所有费用，仅收取成本费。（若供应商有更优惠的质保期，请在响应文件中明确应答） - 设备必须是全新未使用过的，质量合格，无损坏的，功能完整的成套设备。 - 响应产品如由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，须附制造商售后服务承诺。 3.2.2售后服务内容 - 供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。 - 在保质期内，采购人遇到使用及技术问题，提供7×24小时服务，如设备出现故障，供应商接到信息后，故障响应时间不超过4小时，如有必要，48小时内到达现场解决故障，以确保产品正常工作。 - 提供设备使用技术支持；定期维护保养；设备硬件、软件有更新时根据采购人需求提供免费升级服务。 3.2.3质保期外服务要求 - 质量保证期过后，采购人遇到使用及技术问题，提供7×24小时服务，如设备出现故障，供应商接到信息后，故障响应时间不超过4小时，如有必要，48小时内到达现场解决故障，以确保产品正常工作，并应承诺提供产品上门维护服务，定期进行质量检测，免费的软件更新，并长期提供故障解决措施和其他使用技术指导，如有零件更换，只收取工本费。 - 质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商提供售后服务的，终身提供技术支持，并以优惠价维修设备、提供损坏的零件和配套件，终身服务。 3.2.4备品备件及易损件 成交人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。 |  |  |
| 3 | 3.3培训 供应商在交货并完成安装调试后，提供免费的原厂技术培训，培训内容包括但不限于：设备的使用和操作规范、设备日常维护与保养方法、典型应用工艺等，确保采购人的使用人员能独立使用和熟练操作。 |  |  |
| 4 | 3.4附件、图纸及包装要求 所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。 |  |  |
| 5 | 3.5其他商务要求内容 其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。 |  |  |

供应商：                                法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：1.本表即为对本项目“第四章 3.商务要求”中所列的全部内容进行比较和响应；

2.该表必须按照评比文件要求如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展；

八、其他认为应该提供的资料

第六章、评审办法

一、评审原则与标准

评审原则是指评审委员会成员在评审活动中应遵循的原则，即“公平、公正、科学、择优”的原则和评审保密原则。

二、评审方法

本次评审采用综合评分法，即以有关法律法规、评比文件为依据，对评比供应商的商务、技术及评比报价等方面进行综合评估并按得分高低进行排序及推荐。若得分相同的，按评比技术部分得分高低顺序排列，依次是商务和报价。

三、评分标准

分值构成：总分100分，其中

商务部分权重：25%

技术部分权重：45%

报价部分权重：30%。

## 评 分 标 准

本项目满分为100分。综合得分保留小数点后2位。具体分值分配表如下：

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评比报价 （30%） | 30分 | 有效的评比报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 评比报价得分＝（评标基准价/评比报价）×价格权重×100。 |  |
| 2 | 技术部分 （45%） | 技术条款（30分） | A起评分： 有效供应商的起评分为20分。 B扣分条款： 1.响应产品达不到本评比文件第四篇中“核心技术指标”技术条款要求的，每负偏离一条从起评分中扣除4分，扣完为止。 2.响应产品达不到本评比文件第四篇中“一般技术指标”技术条款要求的，每负偏离一条从起评分中扣除3分，扣完为止。 C加分条款： 1.本评比文件“第四篇2.项目技术及质量要求”中“核心技术指标”每正偏离一条加2分；“一般技术指标”每正偏离一条加1分；最多累计可以加10分。 注：正偏离部分须提供技术支撑材料，技术支撑材料可以是制造商公开发布且含有技术参数的印刷资料或检测机构出具的检测报告或制造商官方网站公开发布的技术文件或评审专家认可的证明材料,提供相关材料复印件并加盖供应商公章。 | 供应商应完整填写本评比文件第五篇中“技术响应偏离表“，未填写或填写不完整，技术条款得0分。 |
|  |  | 技术服务方案（15分） | 供应商对本项目提供项目技术服务方案，内容包含但不限于： - 质量保证计划 - 突发事件处置方案 - 技术保障 - 进度和安全保障 - 本项目实施过程中的人员服务保障 以上5项内容完整，技术服务方案具有完整性、合理性，可操作性得15分；其中有1项内容欠缺或仅有标题而无实质意义叙述得12分；其中有2项内容欠缺或仅有标题而无实质意义叙述得8分；其中有3项内容欠缺或仅有标题而无实质意义叙述得4分；4项及以上内容欠缺或仅有标题而无实质意义叙述得或未提供不得分。 | 供应商提供技术服务方案 |
| 3 | 商务部分 （25%） | 售后服务 （10分） | 1．售后服务方案（5分） 针对质量保证期内的售后服务，在满足评比文件的基础上，供应商提供了完整详细的售后服务方案且针对性强，可行性好、响应时间等，充分满足项目需求得5分；供应商提供了简单通用的方案得3分；供应商提供的方案有缺陷得1分；未提供不得分。 | 提供售后服务方案 |
|  |  |  | 2.备品备件及易损件（5分） 供应商按评比文件的要求提供备品备件及易损件的清单，根据常用的、容易损坏的备品备件及易损件配备的齐全程度及价格的合理性进行评分，配备齐全且价格合理得5分；配备较齐全且价格较合理得3分；配备较齐全且价格不合理1分；未提供不得分。 | 提供备品备件及易损件配置清单及价格 |
|  |  | 质保期 （4分） | 质保期在满足评比文件要求的前提下，每增加壹年加2分，最多可加4分。 | 提供承诺函 |
|  |  | 培训方案 （6分） | 供应商在满足评比文件的要求下，提供更详细的培训方案，对产品操作、使用进行培训，内容可包含培训内容、培训课时、培训地点、培训人数、师资力量等。 方案有针对性，符合项目实际情况且表述清晰有逻辑性的为优，得6分；方案有针对性，符合项目实际情况且表述清晰有逻辑性，但稍有不足的为良，得4分；方案基本符合项目情况，有针对性但逻辑性和表述有欠缺的，为一般，得2分；未提供不得分。 | 提供培训方案 |
|  |  | 业绩 （5分） | 2019年1月1日至今，供应商具有所投设备或类似设备的销售业绩，有一个得1分，总5分。 | 提供合同复印件并加盖供应商公章。 |

（结束）